ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Fundacja Rozwoju Gminy Zelów  zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie remontu pomieszczeń na hali „A” w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia
w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez wskazania przyczyn.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Forma składania ofert:

Ofertę można złożyć e-mailem na adres: frgz@frgz.pl, faksem na numer 44/ 634-12-30 lub pisemnie na adres Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.

Miejsce składania ofert:

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, woj. łódzkie

Termin składania ofert:

Do 20 grudnia 2016 r. do godz. 1600

Kryteria oceny oferty:

Cena 100%

Termin realizacji zamówienia:

W okresie do 31.01.2017 r.

Miejsce realizacji zamówienia:

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

Zamówienie będzie realizowane na podstawie podpisanej z usługodawcą umowy.

Osoba do kontaktu:

Wojciech Pajewski

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, tel. 044 / 634-10- 06, wew. 711, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

Zelów dn. 13.12.2016r.

Załącznik nr 1

WYKAZ ROBÓT

przewidzianych do wykonania na hali „A”  przy ul. Mickiewicza 4

| Lp. | ZADANIE | Jednostki miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| POMIESZCZENIE NR 6 |
| 1. | Rozebranie muru z cegły o grubości 12 cm | m2 | 2,16 |
| 2. | Postawienie muru z cegły o grubości 12 cm | m2 | 2,16 |
| 3. | Rozebranie ścianki działowej ze styropianu | m2 | 9,25 |
| 4. | Położenie płytek podłogowych gresowych LEGNO MARONE o wymiarach 33,30 cm x 66,60 cm producent STARGRES | m2 | 44 |
| 5. | Położenie cokołów z płytek | mb | 25,12 |
| 6. | Montaż płyt kartonowo – gipsowych jednostronnie do istniejącej konstrukcji | m2 | 28,34 |
| 7. | Montaż ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych na rusztowaniach metalowych z pokryciem obustronnym | m2 | 9,25 |
| 8. | Demontaż grzejnika typu „faviera” | szt. | 1 |
| 9. | Montaż grzejnika stalowego panelowego C - 22 o wymiarach 600 mm x 2400 mm producent DIAMOND z zaworem termostatycznym i głowicą regulacyjną | szt. | 2 |
| 10. | Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową kolor | m2 | 151,06 |
| 11. | Malowanie farbą olejną konstrukcji stalowych | m2 | 9 |
| 12. | Malowanie farbą olejną krat w oknach | m2 | 4,75 |
| 13. | Malowanie farbą olejną drzwi i ościeżnicy | m2 | 6 |
| 14. | Malowanie farbą olejną szafki elektrycznej | m2 | 0,94 |
| POMIESZCZENIA BIUROWE |
| 1. | Położenie płytek podłogowych gresowych LEGNO MARONE o wymiarach 33,30 cm x 66,60 cm producent STARGRES | m2 | 32,16 |
| 2. | Położenie cokołów z płytek | mb | 29,92 |
| 3. | Montaż ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych na rusztowaniach metalowych z pokryciem obustronnym wypełnionej wełną mineralną | m2 | 1,6 |
| 4. | Wybicie otworu drzwiowego w ścianie z pustaka o grubości 15 cm | m2 | 1,8 |
| 5. | Demontaż ościeżnicy stalowej | szt. | 1 |
| 6. | Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych 0,90 m x 2,05 m PORTA | szt. | 2 |
| 7. | Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych fabrycznie wykończonych 0,9*2,05 PORTA wraz z zamkami i szyldami | szt. | 2 |
| 8. | Malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową kolor | m2 | 92,92 |
| 9. | Malowanie sufitu podwiesznego typu „ARMSTRONG” farbą emulsyjną akrylową białą | m2 | 32,16 |
| 10. | Malowanie parapetów farbą olejną | m2 | 3,09 |
| 11. | Demontaż grzejników typu „faviera” | szt. | 4 |
| 12. | Montaż grzejnika stalowego panelowego C - 22 o wymiarach 600 mm x 1600 mm i 600 mm x 700 mm producent DIAMOND z zaworami termostatycznymi i głowicami regulacyjnymi | szt. | 2 |

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zapytanie o cenę na wykonanie remontu pomieszczeń na hali „A” 
w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4

................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ nazwa i adres Wykonawcy /

numer telefonu....................................................................................

numer faksu................................................................................................

adres internetowy..................................................................................

e-mail .......................................................................................................

REGON:......................................................................................................

NIP............................................................................................................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Opis przedmiotu zamówienia | Cena netto za całość zamówienia | Cena brutto za całość zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Remont pomieszczeń na hali „A” w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;

- Oświadczam, że zapoznałem się z wykazem robót i dokonałem wizji 
w terenie.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podpis osoby upoważnionej